| 高精度光纤偏振测试仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 鞍山索泰光电科技有限公司 | 照片 |  |  |
| 型号 | OCDP-Ⅱ |  |  |  |
| 购置时间 | 2021年3月 |  |  |  |
| 设备简介 | 用于基于相干域的分布式偏振光纤器件分析、传感测试中，具体可应用于如下领域：保偏光纤横向串扰测试、高精度光纤陀螺仪铌酸锂集成Y波导器件、光纤陀螺环的分布式偏振串扰测试、偏振式光纤传感器的测量等。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）工作波长：1550±20nm （2）光源功率：>5 dBm （3）偏振串扰分辨率：0.2 dB （4）偏振串扰重复性：0.2 dB (PER <30 dB); （5）偏振串扰灵敏度：-90 dB （6）动态范围： 90 dB （7）空间分辨率(全量程)：0.1 m （8）测量光纤长度：3.0 km |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 光纤偏振测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 |  |