| 飞秒激光放大器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | Coherent Inc. | 照片 |  |  |
| 型号 | Astrella-Tunable-F-1K |  |  |  |
| 购置时间 | 2023.02 |  |  |  |
| 设备简介 | Astrella-Tunable-F-1K一体化钛宝石飞秒激光放大器由内部集成的泵浦源，飞秒振荡器，再生放大腔，展宽压缩级四部分组成。通过啁啾脉冲放大技术产生1kHz，7mJ, 100fs的高能量超短脉宽的飞秒激光脉冲输出。用于开展飞秒瞬态吸收光谱，飞秒荧光光谱、飞秒时间分辨光谱、超快物理研究、强场物理研究、 强场物质相互作用研究、超快动力学研究等领域的前沿研究。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）脉冲能量：＞7mJ； （2）重复频率：1kHz； （3）脉冲宽度：＜100fs； （4）中心波长：800 nm； （5）功率稳定性：＜0.5% rms (24小时)； （6）空间模式：TEM00，M2＜1.25； （7）对比度：前脉冲对比度＞1000:1，后脉冲对比度＞100:1. |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 太赫兹光谱测试 | 1000元/小时 | 2000元/小时 | 3000元/小时 | 按激光器开机时间计费 |