| 3D光学轮廓仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | sensofar | 照片 |  |  |
| 型号 | Sneox |  |  |  |
| 购置时间 | 2023年6月 |  |  |  |
| 设备简介 | 该设备可完成表面粗糙度测试，薄膜厚度测试，3D表面形貌测试，强大而灵活的数据处理：数据处理软件SensoView提供各种测量与交互工具；多种数据分析运算符：调平、去背景等。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）四种测量技术：共聚焦、干涉、Ai多焦面叠加、薄膜测量； （2）测量速度快：数据采集高达180 fps； （3）分辨率高：共聚焦可实现0.14 μm水平分辨率； （4）可测量50 nm 至1.5 μm 的透明膜 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 3D形貌/粗糙度测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 |  |