| 高精度3D打印系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 烟台魔技纳米 | 照片 |  |  |
| 型号 | M2-9 |  |  |  |
| 购置时间 | 2021/3/24 |  |  |  |
| 设备简介 | 系统具有超高精度，能够打印微光学元件、微纳传感器、MEMS器件、微流控芯片、精密连接器件等。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）打印材料：光敏树脂 （2）线宽精度：400nm （3）制作篇幅：3cm X 3cm （4）制作高度：300μm （5）文件格式：STL |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 微纳3D打印加工 | —— | —— | —— | 根据实际需求，议价签订合同 |