| ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | PerkinKlmer | 照片 |  |  |
| 型号 | Avio 220 Max |  |  |  |
| 购置时间 | 2023年12月 |  |  |  |
| 设备简介 | 利用垂直等离子体，可以在不稀释的情况下处理最复杂的高基质样品，提高了生产率和性能，加速产生投资回报。用于ICP的Syngistix™ 软件提供了直观的、智能的环境，可以对仪器和样品诊断的过程进行实时的智能监控和结果查看，很容易跟踪样品的分析情况、质量控制以及内标性能，从而确保样品分析的精确度。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | 测限：0.1ppm-10ppm；波长范围：130-900nm；分辨率；≤0.006nm；动态线性范围：可达5-6个数量级，允许高浓度样品无虚稀释；分析速度：一分钟内可分析5个元素；稳定性：15分钟内RSD(相对标准偏差)＜1%，四小时内RSD＜2%； |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 单元素 样品 | 100元/样 | 150元/样 | 200/样 |  |
| 双元素 样品 | 150元/样 | 200元/样 | 300元/样 |  |
| 三元素 样品 | 200元/样 | 250元/样 | 350元/样 | 超出3个元素，每增加一个，增加收费60元 |