| 光纤制备系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | REAL PHOTONICS |  | 照片 |  |  |  |
| 型号 | RP-001 |  |  |  |  |  |
| 购置时间 | 2019年12月 |  |  |  |  |  |
| 设备简介 | 用于拉制特种光纤。 |  |  |  |  |  |
| 主要技术指标 | - 预制棒:移动速度0-28mm/分;直径8-25mm;有效长度300mm； - 拉丝速度:1-15m/分； - 固化形式:UV 涂复； - 加热形式:石墨电阻炉； - 控制方式:PLC程控； - 外型尺寸:1000x1000x3400mm； - 电源:3相380V;AC-50A(五线制)。 |  |  |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 |  | 校外 |  | 备注 |
| 光纤订制 | —— | —— |  | —— |  | 根据实际需求，议价签订合同 |