| 3D飞秒激光微纳加工系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | workshop of photonics | 照片 |  |  |
| 型号 | femtoLAB GUET |  |  |  |
| 购置时间 | 2019年12月 |  |  |  |
| 设备简介 | 该设备可完成3D激光直写，表面微纳米结构制备，微切削和微钻孔，选择性刻蚀。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）激光波长：1030nm和515nm； （2）纳米级高精度位移台； （3）可视化系统软件； （4）集成有空间光调制器模块 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 微纳加工服务 | —— | —— | —— | 根据实际需求，议价签订合同 |

附件：

共享仪器设备清单