| 高精度布里渊光时域分析仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | REAL PHOTONICS | 照片 |  |  |
| 型号 | RP1005 |  |  |  |
| 购置时间 | 2019年12月 |  |  |  |
| 设备简介 | 该设备适用于范围比较大，对空间分辨率要求不高的构筑物监测，如高压输电线、输油燃气管线、海底光缆、城际通信光缆、码头、河岸沿岸状态监测，可实现断纤检测功能。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）传感距离：20km; （2）空间分辨率：1m; （3）采样分辨率：0.2m； （4）传感光纤：SMF； （5）应变测量范围：-15000 ~ 15000 µε； （6）测量精度：0.2 ℃ / 4 µε |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 分布式应变测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 |  |