| 三维微流综合测试系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | Fluigent | 照片 |  |  |
| 型号 | P-OEM-ULTRA |  |  |  |
| 购置时间 | 2022年6月 |  |  |  |
| 设备简介 | 主要用于微流芯片系统的应用开发，结合微流控系统和光操纵、光纤传感的优势，在细胞分析、微流分析等应用流域有广泛应用。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）OB1 MKIII基础模块，可安装四个独立的压力控制阀； （2）3个压力控制阀，控制范围为0-2000 mbar； （3）Elveflow Smart Interface控制软件； （4）15 ml储液池和Falcon盖帽适配件（有2个平底的1/4-28端口）； （5）2个MFS3流量传感器，测量范围从0 ± 80 μL/min； （6）1个MFS4流量传感器，测量范围从0 ± 1000 μL/min； （7）10个公鲁尔封口接头，10个公鲁尔转3/32直通； （8）微流连接器件； （9）模块化智能图形操作软件； （10）提供LabVIEW、MATLAB、Python、C++等API接口和SDK开发包； （11）整套系统可稳定生成直径范围在20微米-200微米的双相乳滴。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 流体控制 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 | 样品自备 |