| 高精度光纤微振检测系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 艾菲博光电科技有限公司 | 照片 |  |  |
| 型号 | FOSV-Ⅱ |  |  |  |
| 购置时间 | 2021/3/22 |  |  |  |
| 设备简介 | 高精度光纤微振检测系统是一种三维矢量光纤传感的装置，它用于对多维微弱震动信号幅度和频率的精确测量，可用于微弱震动噪声测量、声发射信号传感以及超高灵敏加速度感知等用途，实现地壳和地层中微弱震动。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）加速度灵敏度：10ng/Hz1/2； （2）工作带宽：10s~200Hz； （3）测量通道：三维矢量； （4）动态范围：140dB； （5）相位解调分辨率：10μrad/Hz1/2。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 微振测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 |  |