| 光纤光栅刻写系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 深圳浩源 光电 | 照片 |  |  |
| 型号 | HY-GUET-FBGS |  |  |  |
| 购置时间 | 2021年9月 |  |  |  |
| 设备简介 | 可实现1530-1600nm范围内任一波长光栅的刻写；可以实现反射率大于90%的光栅刻写；配有光栅质量实时监测系统； 提供栅区再涂覆。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）反射波长：1530-1600nm； （2）栅区长度：10mm； （3）反射率：10~99%。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 标准单模光纤光栅制备 | 500元/个 | 500元/个 | 1000元/个 |  |
| 定制型光纤光栅制备 | —— | —— | —— | 价格面议，以实际要求确定。 |