| 相位型光时域测试仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 鞍山睿科 | 照片 |  |  |
| 型号 | RP5000 |  |  |  |
| 购置时间 | 2021年3月 |  |  |  |
| 设备简介 | 实现分布式传感器，具体可应用于如下领域： （1）车辆定位追踪监测； （2）电力管线安全预警监测； （3）变电站周边防盗预警监测； （4）水管、天然气管道、石油管道泄漏定位； （5）防入侵监测。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | （1）测量距离：100km； （2）定位精度：1~10m； （3）采样分辨率：0.5m； （4）采样频率：20Hz~1kHz； （5）传感光纤：SMF； （6）通道数：2个。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 分布式振动测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 |  |