| 高精度相干域反射计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | real photonics | 照片 |  |  |
| 型号 | RP-CTDR型 |  |  |  |
| 购置时间 | 2019年12月 |  |  |  |
| 设备简介 | OLCR是一种基于光学技术手段的非接触式无损探测技术，非常适合于测量和评估对光波透镜的材料和器件，可用于光波导、光纤及光纤制作而成的全光纤器件进行高精度的测试和评估。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | - 测试区间：0-160000um； - 光电转换增益：10X，8X,4X,2X，1X - 动态范围： >80dB； - 灵敏度: >100dB。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 波导测试 | 500元/小时 | 1000元/小时 | 1000元/小时 |  |