| 微波暗室及矢量分析仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | Ceyear思仪 | 照片 |  |  |
| 型号 | 微波暗室+3672D矢量网络分析仪 |  |  |  |
| 购置时间 | 2024年12月 |  |  |  |
| 设备简介 | 3672D矢量网络分析仪提供频响、单端口、响应隔离、增强型响应、全双端口、电校准等多种校准方式，内设对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群时延、Smith圆图、极坐标等多种显示格式，外配USB、LAN、GPIB、VGA等多种标准接口，除具有传统矢量网络分析仪的全部测量功能外，还可以通过配置功能选件进行混频器/变频器、增益压缩二维扫描以及脉冲状态下S参数的多功能综合参数测试，能精确测量微波网络的幅频特性、相频特性和群时延特性。该产品可广泛应用于发射/接收（T/R）模块测量、介质材料特性测量、微波脉冲特性测量和光电特性测量等领域，是通信、导航等系统的科研、生产过程中必不可少的测试设备。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | - 频率:10MHz～50GHz； - 四个独立的测试端口； - 具有多达 16 个显示窗口，每个窗口同时显示多达 8 条轨迹，64 个独立测量通道； - 快速执行复杂测试方案。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 矢网天线测试 | 1200/小时 | 2000元/小时 | 2500/小时 | 自助上机机时费 |
| 送样测试 | 800/件 | 1500元/件 | 2000/件 | 样品测试为矢网测试 |
| 微波远场暗室 | 1800/小时 | 2500元/小时 | 3500/小时 | 此设备与测试转台，矢量网络分析仪；配合使用，不再重复收费 |