| 主动减震台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 上海莫戈纳机电科技有限公司 | 照片 |  |  |
| 型号 | IDA3000-4 |  |  |  |
| 购置时间 | 2020年7月 |  |  |  |
| 设备简介 | 采用气浮式主动隔振技术，用于提供隔振测量环境。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | - （1）承载质量>30000kg； - （2）隔振平台共振频率<3Hz； - （3）共振频率处的增益<1.2； - （4）相对阻尼<0.07； - （5）隔振范围0.01~120Hz； - （6）振动衰减率-40db@4Hz以上。 |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 机时费 | 50元/小时 | 100元/小时 | 100元/小时 |  |
| 洁净室耗材费 | 30元/天 | 30元/天 | 30元/天 |  |