| 多芯光纤测试系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/厂家 | 佳诺天津 | 照片 |  |  |
| 型号 | MFT-system-Ⅰ |  |  |  |
| 购置时间 | 2023年1月 |  |  |  |
| 设备简介 | 多芯光纤测试系统可以用来对多芯光纤的各项光学传输特征参数进行表征测试，包括:多芯光纤的衰减、芯间串扰、模场直径、色散等参数。 |  |  |  |
| 主要技术指标 | - （1）选通式OTDR主要技术指标： ①测试波长：中心波长为1310nm，1550nm，1625nm三波长集成光源；②光纤测试距离：≥50km;③动态范围：≥45dB；④脉冲宽度：3ns~20μs多档可调；⑤空间分辨率：优于20cm;⑥损耗分辨率：优于0.02dB；⑦工作模式：单模； - （2）光纤光开关主要技术指标： ①光开关通道数：1×32；②工作波长:1310nm,1550nm，1625nm;③插入损耗：≤0.8dB;④重复性：≤±0.05dB; ⑤回波损耗：≥50dB; ⑥工作模式：单模； - （3）多芯光纤扇入扇出模块主要技术指标： ①纤芯数量：4芯，7芯，19芯； - ②平均插损：≤1.2dB. |  |  |  |
| 收费项目 | 院内 | 院外 | 校外 | 备注 |
| 多芯光纤测试 | 500元/次 | 1000元/次 | 1000元/次 | 扇入扇出器自备 |